Сервисный центр

Утверждаю

Директор ООО «Супер-сервис»

Андреев Э.В. ___________

«01» сентября 2023 г.

Стоимость работ по диагностике чиллеров:

| Чиллер Вид работ | до 100 кВт | 100-250 кВт | 250-500 кВт | свыше 500кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная диагностика | 8800,00 | 11000,00 | 13200,00 | 15400,00 |

Регламент комплексных диагностических работ для установления неисправностей чиллеров:

- Общий осмотр оборудования
- Проверка режима работы холодильной машины (перегрев, переохлаждение)

- Проверка режима работы микропроцессора по заводским и установочным параметрам

- Диагностика работы электродвигателей, компрессоров и вентиляторов по нагрузкам и токам на силовых проводах

- Проверка работы приборов автоматики

- Тест масла на кислотность (по необходимости)

- Проверка датчиков температуры и давления

- Проверка напряжения питания

- Проверка работы электромагнитных клапанов компрессора и линии хладагента

- Проверка давления фреона
- Проверка уровня масла
- Выявление неисправностей и составление предложений по ремонту